NIL Kombi-Eckventil ½“ mit RV, verchromt,

mit selbstdichtendem Anschlussgewinde, mit

Dreikant-Haubengriff

Lieferumfang:

• Kombi-Eckventil mit Rückflussverhinderer

• NILplus forte Quetschverschraubung mit Längenausgleich

• Rosette ø 60 mm

• Schlauchverschraubung ¾“

Technische Daten:

• Geprüft nach DIN EN ISO 3822

• Armaturengruppe II

• Prüfzeichen P-IX 718/IIA

Material:

• gem. Trinkwasserverordnung

• CuZn40Pb2

Anschlussdaten:

DN 15 G ½“ AG 
Oberfläche:

• verchromt

NIL – Gampper Artikel-Nr. 6625