NIL Geräte-Schrägsitzventil ½“ mit RV, verchromt,

mit Dreikant-Haubengriff

Lieferumfang:

• Geräte-Schrägsitzventil mit Rückflussverhinderer

• Rosette ø 60 mm

• Schlauchverschraubung ¾“

Technische Daten:

• Geprüft nach DIN EN ISO 3822

• Armaturengruppe I

• Prüfzeichen P-IX 973/I

Material:

• gem. Trinkwasserverordnung

• CuZn40Pb2

Anschlussdaten:

DN 15 G ½“ AG 
Oberfläche:

• verchromt

NIL – Gampper Artikel-Nr. 6630